## Slide 1: Brandhæmmende teknologier 24. november 2022

## Slide 2: Brandhæmmende teknologier
Præsentation.
Utilsigtede dødsbrande i Danmark.
Bygningslovgivningen og brandsikkerhed

## Slide 3: Utilsigtede dødsbrande i Danmark 2012-2021
Gennemsnitlig 63 personer omkommer årligt som følge af utilsigtet brand i årene 2012 – 2021 (52 personer omkom i 2021).

## Slide 4: Utilsigtede dødsbrande i Danmark 2012-2021
Hvem rammes af utilsigtede dødsbrand?:
64 % er mænd
78% er over 50 år (funktionsniveauet – psykisk og fysisk samt misbrug/medicin)

## Slide 5: Utilsigtede dødsbrande i Danmark 2021-2021
Årsager til dødsbrande
57% skyldes rygning
10% skyldes fejl/svigt i el
5 % skyldes madlavning
4 % skyldes levende lys
3% skyldes fyringsanlæg/optænding
8% skyldes andet
13% er ukendte årsager

## Slide 6: Utilsigtede dødsbrande i Danmark 2012-2021
Arnested:
26 % er seng
24 % er siddemøbel
10% er tøj
3% er gulv/gulvtæppe
7% er komfur
16 % er andet
11% ukendt

## Slide 7: Utilsigtede dødsbrande i Danmark 2012-2021
Boligtype (befolkningens fordeling!):
49% er alm. bolig uden pleje
34% er alm. bolig med pleje
10% er plejehjem
2 % er døgninstitutioner
1% er hotel og lignende
4 % er andet

## Slide 8: Kritiske faktorer ved utilsigtede dødsbrande
Ca. 64% af omkomne ved dødsbrande har haft mindst en kritisk helbredsfaktor, som
Fysisk funktionsnedsættelse (41%)
Misbrug - hyppigst alkohol (24%)
Kognitiv funktionsnedsættelse - demens eller psykisk sygdom (14%)

## Slide 9: Brandhæmmende teknologier
På grund af kritiske helbredsfaktorer er røgalarmer i mange tilfælde ikke tilstrækkelig eller den rette løsning.
Det giver derfor god mening at se på brandhæmmende teknologier hos sårbare/udsatte personer.

## Slide 10: Brandhæmmende teknologier
Eksempler på brandforebyggende tiltag/brandhæmmende teknologier
Møbler i ubrændbare materialer eller svært antændelige materialer
Rygeforklæde og rygetæpper
Brandhæmmende sengetøj
Brandhæmmende gulvbelægning
Komfurvagt
Mindre håndildslukkere
Slukningsanlæg (mobile sprinklere/fire eater)
El-eftersyn (forebyggende tiltag)
Brandhæmmende imprægneringsmaterialer
Beklædning (pas på løsthængende beklædning – navnlig kunststoffer, der er letantændelig)
Adfærd!

## Slide 11: Brandsikkerhed i plejeinstitutioner
Bygningslovgivningen (bygningsreglementet) fastlægger kravene til brandsikkerhed i bygninger – bl.a. under hensyntagen til bygningens anvendelse samt krav til vedligeholdelse af brandsikkerheden.

## Slide 12: Bygningsreglementet – Ejers/driftsansvarliges ansvar
Ejeren/den driftsansvarlige har i henhold til bygningslovgivningen ansvaret for at sikre, at drift, kontrol og vedligehold i og ved bygningen sker således, at den brandsikkerhed bygningen er godkendt med opretholdes i hele bygningens levetid.