## B'fit
Id | Starttidspunkt | Færdiggørelsestidspunkt | Mail | Navn | Portabilitet | Andre kommentarer/observationer ift. håndtering? | Tråd | Stabilitet | Pedaler | Andre kommentarer til funktionaliteten? | Justering af modstand | Aflæsningsmuligheder | Yderligere kommentarer til brugervenligheden? | Yderligere kommentarer til den overordnede oplevelse af pedaltræneren?
1 | 2024-02-05 13:27 | 2024-02-05 13:29 | anonym |  | 3 | Virker lidt tung | 3 | 1 | 1 | Lidt svær at komme ind i, samt at stroppen sidder lidt for langt fremme | 4 | 3 | Lille display.
2 | 2024-02-05 13:29 | 2024-02-05 13:32 | anonym |  | 3 | Står ikke så godt fast på underlag | 4 | 2 | 4 | Kan være lidt svær at få fod ud af pedal | 5 | 4 | Display kunne godt være større
3 | 2024-02-05 13:37 | 2024-02-05 13:39 | anonym |  | 3 | Cyklen skøjter noget rundt. | 4 | 1 | 1 |  | 4 | 3
4 | 2024-02-05 13:44 | 2024-02-05 13:48 | anonym |  | 3 | Svært at få et ordentligt greb på den, når man løfter. | 4 | 2 | 5 |  | 5 | 4 | Svært at se hvilken modstand, der vælges. | Ok. Men let og lidt svær at håndtere.
5 | 2024-02-05 13:50 | 2024-02-05 13:54 | anonym |  | 3 | Virker klodset | 3 | 3 | 4 | Svær at indstille de forskellige funktioner | 3 | 4
6 | 2024-02-06 08:36 | 2024-02-06 08:38 | anonym |  | 2 | Det er svært at få fat i håndtaget | 4 | 2 | 5 |  | 5 | 4
7 | 2024-02-06 08:39 | 2024-02-06 08:41 | anonym |  | 3 | Meget bredt håndtag, svært at holde fast i. | 4 | 3 | 5 | God stropper og pedaler. Cyklen har en tendens til at vippe hvis man læner vægten for meget over på den ene side. Fx når pedaler skal spændes. | 5 | 3 | Nem knap at dreje på. Svært at vurdere hvor meget modstand man har på.
8 | 2024-02-06 08:43 | 2024-02-06 08:49 | anonym |  | 2 | Stor at flytte på, kan justeres undervejs | 4 | 3 | 5 | Stolen skubbes ofte tilbage Lidt høj at komme ind i Svær at justere og monitorer modstanden | 2 | 4 | Svært at vide om man skruer op eller ned | God sikring af skrøbelige fødder pga pedalerne
|  |  |  | Håndtering | Portabilitet | Funktionalitet | Tråd | Stabilitet | Pedaler | Brugervenlighed | Justering af modstand | Aflæsningsmuligheder
|  |  |  | 2.75 | 2.75 | 3.2083 | 3.75 | 2.125 | 3.75 | 3.875 | 4.125 | 3.625
|  |  | SD |  | 0.46291 |  | 0.46291 | 0.83452 | 1.7525 |  | 1.126 | 0.51755

## Chiroform
Id | Starttidspunkt | Færdiggørelsestidspunkt | Mail | Navn | Portabilitet | Andre kommentarer/observationer ift. håndtering? | Tråd | Stabilitet | Pedaler | Andre kommentarer til funktionaliteten? | Justering af modstand | Aflæsningsmuligheder | Yderligere kommentarer til brugervenligheden? | Yderligere kommentarer til den overordnede oplevelse af pedaltræneren?
1 | 2024-02-05 13:26 | 2024-02-05 13:33 | anonym |  | 5 |  | 5 | 4 | 4 | Kan ikke give meget modstand | 4 | 4 | Lidt mørk i displayet, hvilket kan give svagtseende problemer med at aflæse | Ok at cykle på
2 | 2024-02-05 13:35 | 2024-02-05 13:36 | anonym |  | 4 | Let at løfte | 1 | 3 | 4 | Der er så lidt modstand så det ikke rigtig giver mening at bruge den | 4 | 4
3 | 2024-02-05 13:39 | 2024-02-05 13:42 | anonym |  | 4 |  | 1 | 2 | 1 | Næsten ingen modstand på max belastning I gen progrediering | 3 | 2 | Lille skærm | Ikke pengene værd
4 | 2024-02-05 13:37 | 2024-02-05 13:42 | anonym |  | 3 | Kræver bil. | 3 | 3 | 4 | Meget lidt forskel på lav og høj modstand. | 5 | 2 | Kan ikke aflæse mens man kører. Meget svært at se. | Ikke prisen værd.
5 | 2024-02-05 13:43 | 2024-02-05 13:45 | anonym |  | 4 |  | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 2 | For lidt modstand på den højeste modstand. Svært at se hvad displayet viser.
6 | 2024-02-06 08:36 | 2024-02-06 08:42 | anonym |  | 4 | God at justere undervejs pga håndtaget | 3 | 3 | 4 | Godt m armtræner også. Let men ikke så stabil. Rimelig sikker ift fødder især hæl Justerbare velcro en fordel | 4 | 5 | Nem at justere, men ikke så meget modstand | Ikke så meget modstand er negativt
7 | 2024-02-06 08:40 | 2024-02-06 08:44 | anonym |  | 5 |  | 5 | 4 | 4 |  | 5 | 5 | Der er ikke ret meget modstand, når den står på højeste modstand. Nok mest hensigtsmæssig til armtræning
8 | 2024-02-06 08:43 | 2024-02-06 08:50 | anonym |  | 4 | Håndtaget sidder lidt dumt men den er meget let | 4 | 4 | 5 | Cyklen vipper lidt ved tungere modstand men belastningen kan ikke blive ret hårdt. Godt med velcro stropper. | 4 | 3 | Ok let at dreje og justere modstanden. Det er svært af aflæse hvad tallet viser.
|  |  |  | Håndtering | Portabilitet | Funktionalitet | Tråd | Stabilitet | Pedaler | Brugervenlighed | Justering af modstand | Aflæsningsmuligheder
|  |  |  | 4.125 | 4.125 | 3.375 | 3 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 4.125 | 3.375
|  |  | SD |  | 0.64087 |  | 1.6036 | 0.74402 | 1.165 |  | 0.64087 | 1.3025

## Gymstick
Id | Starttidspunkt | Færdiggørelsestidspunkt | Mail | Navn | Portabilitet | Andre kommentarer/observationer ift. håndtering? | Tråd | Stabilitet | Pedaler | Andre kommentarer til funktionaliteten? | Justering af modstand | Aflæsningsmuligheder | Yderligere kommentarer til brugervenligheden? | Yderligere kommentarer til den overordnede oplevelse af pedaltræneren?
1 | 2024-02-05 13:29 | 2024-02-05 13:31 | anonym |  | 3 |  | 5 | 4 | 3 |  | 4 | 4 | Lidt stramt at ændre indstillingen. | Virker umiddelbart god
2 | 2024-02-05 13:31 | 2024-02-05 13:33 | anonym |  | 3 | Til den tunge side | 4 | 4 | 3 |  | 4 | 3 | Begrænset modstand.
3 | 2024-02-05 13:34 | 2024-02-05 13:37 | anonym |  | 4 | Den er let | 3 | 4 | 1 | Små pedaler. Ikke mulighed for at stramme bånd over foden. | 3 | 5 | Flot stort display
4 | 2024-02-05 13:39 | 2024-02-05 13:46 | anonym |  | 4 | Tung | 5 | 5 | 4 | Ville gerne have justerbare stropper til indstilling | 5 | 5 | Dejligt med store tydelige tal. Giver god motivation at man kan følge udviklingen i cykelturen
5 | 2024-02-05 13:50 | 2024-02-05 13:52 | anonym |  | 4 | Lidt tung | 4 | 5 | 3 |  | 5 | 5 |  | God
6 | 2024-02-06 08:36 | 2024-02-06 08:38 | anonym |  | 5 | Håndtaget er nemt at komme til og holde i. | 5 | 5 | 3 |  | 3 | 5 | Knappen kan for mange være svær at dreje på.
7 | 2024-02-06 08:39 | 2024-02-06 08:40 | anonym |  | 4 |  | 5 | 3 | 1 |  | 2 | 5
8 | 2024-02-06 08:49 | 2024-02-06 08:52 | anonym |  | 3 | Bred | 5 | 4 | 2 | Små stropper, kan være svære at få fødder ind i Skubbes let God justering af modstand | 3 | 5 | Svær at justere, altså stram at justere | Bedste tråd Fødder lidt udsatte Ikke så gode stropper
|  |  |  | Håndtering | Portabilitet | Funktionalitet | Tråd | Stabilitet | Pedaler | Brugervenlighed | Justering af modstand | Aflæsningsmuligheder
|  |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.5 | 4.25 | 2.5 | 4.125 | 3.625 | 4.625
|  |  | SD |  | 0.70711 |  | 0.75593 | 0.70711 | 1.069 |  | 1.0607 | 0.74402

## Samlet
| Håndtering | Håndtering | Funktionalitet | Tråd | Stabilitet | Pedaler | Brugervenlighed | Justering af modstand | Aflæsningsmuligheder
B'fit | 2.75 | 2.75 | 3.2083 | 3.75 | 2.125 | 3.75 | 3.875 | 4.125 | 3.625
Chiroform | 4.125 | 4.125 | 3.375 | 3 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 4.125 | 3.375
Gymstick | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.5 | 4.25 | 2.5 | 4.125 | 3.625 | 4.625
SD - b'fit | 0.46 | 0.46 | 0.93819 | 0.46 | 0.83 | 1.75 | 0.35355 | 1.13 | 0.52
SD - chiroform | 0.64 | 0.64 | 0.375 | 1.6 | 0.74 | 1.16 | 0.53033 | 0.64 | 1.3
SD - gymstick | 0.71 | 0.71 | 1.0897 | 0.76 | 0.71 | 1.07 | 0.70711 | 1.06 | 0.74